| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, дом 14/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Великий Новгород, ул. Попова, дом 14/32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
| устройство детской площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия производства работ: Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.3 к=1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. | Объем работ |  | Формула расчета объемов работ и расхода материалов |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Устройство металлических пешеходных ограждений |  | 100 м | 1,26 |  | V=1,26 |  |  |
| 1.1 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В15 (М200) |  | м3 | 0,126 |  | V=1,26*0,1 |  |  |
| 1.2 | Детали закладные, вес до 1 кг |  | т | 0,0126 |  | V=1,26*0,01 |  |  |
| 2 | Ограждение О-359 |  | м | 126 |  | V=126 |  |  |
| СОСТАВИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОВЕРИЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |